Phase 1 IntraRR

| **3D Measurement** | **Rater A** | | | **Rater B** | | | **Rater C** | | | **Rater D** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ICC** | **Lower 95% CI** | **Upper 95% CI** | **ICC** | **Lower 95% CI** | **Upper 95% CI** | **ICC** | **Lower 95% CI** | **Upper 95% CI** | **ICC** | **Lower 95% CI** | **Upper 95% CI** |
| AA\_C | 0.9440 | 0.835 | 0.985 | 0.8170 | 0.466 | 0.950 | 0.4020 | -0.656 | 0.835 | 0.8160 | 0.485 | 0.949 |
| BGl\_C | 0.6750 | -0.012 | 0.914 | 0.7700 | 0.331 | 0.938 | -0.201 | -4.682 | 0.787 | 0.8860 | 0.677 | 0.969 |
| BiW\_C | 0.7450 | 0.275 | 0.930 | 0.2670 | -0.612 | 0.774 | 0.7340 | 0.246 | 0.927 | 0.0629 | -0.370 | 0.592 |
| BiW\_L | 0.8590 | 0.546 | 0.963 | 0.6870 | 0.153 | 0.912 | 0.8660 | 0.623 | 0.963 | 0.5940 | -0.097 | 0.886 |
| ChCh\_C | 0.9680 | 0.907 | 0.992 | 0.9160 | 0.758 | 0.977 | 0.9220 | 0.779 | 0.979 | 0.6870 | 0.105 | 0.921 |
| GoSub\_C | 0.4180 | -0.596 | 0.850 | 0.8700 | 0.609 | 0.968 | 0.6650 | -0.071 | 0.926 | 0.9120 | 0.723 | 0.978 |
| NRB\_L | 0.8910 | 0.693 | 0.970 | 0.8860 | 0.655 | 0.969 | 0.8650 | 0.617 | 0.963 | 0.8240 | 0.409 | 0.954 |
| ProA\_L | 0.8240 | 0.486 | 0.952 | 0.8430 | 0.558 | 0.957 | 0.7180 | 0.229 | 0.922 | 0.8720 | 0.617 | 0.966 |
| ProA\_C | 0.7150 | 0.150 | 0.924 | 0.7510 | 0.302 | 0.932 | 0.6120 | -0.048 | 0.892 | 0.8270 | 0.479 | 0.954 |
| ProS\_C | 0.9070 | 0.730 | 0.975 | 0.5500 | -0.322 | 0.879 | 0.7520 | 0.244 | 0.934 | 0.8930 | 0.697 | 0.971 |
| ProS\_L | 0.9380 | 0.817 | 0.983 | 0.6070 | -0.085 | 0.892 | 0.8140 | 0.435 | 0.950 | 0.8610 | 0.601 | 0.962 |
| SelP\_C | 0.8990 | 0.716 | 0.972 | 0.9320 | 0.807 | 0.982 | 0.8100 | 0.432 | 0.949 | 0.8900 | 0.679 | 0.970 |
| SelP\_L | 0.9060 | 0.733 | 0.975 | 0.9450 | 0.843 | 0.985 | 0.8200 | 0.460 | 0.952 | 0.8880 | 0.668 | 0.970 |
| SelDH\_C | 0.6980 | 0.155 | 0.916 | 0.6920 | 0.134 | 0.914 | 0.5420 | -0.463 | 0.880 | -0.277 | -1.040 | 0.727 |
| SelM\_L | 0.9580 | 0.872 | 0.989 | 0.9340 | 0.803 | 0.984 | 0.8790 | 0.576 | 0.977 | 0.6970 | -0.031 | 0.941 |
| SnasM\_L | 0.9330 | 0.798 | 0.983 | 0.9170 | 0.713 | 0.980 | 0.8700 | 0.533 | 0.975 | 0.5000 | -0.136 | 0.884 |
| SmanM\_C | 0.6610 | 0.041 | 0.914 | 0.8580 | 0.579 | 0.965 | 0.3690 | -2.046 | 0.890 | 0.6410 | -0.092 | 0.927 |
| SmanM\_L | 0.6080 | -0.086 | 0.899 | 0.8100 | 0.438 | 0.953 | 0.4640 | -1.507 | 0.906 | 0.6910 | -0.022 | 0.939 |
| SnasM\_C | 0.9470 | 0.838 | 0.987 | 0.9210 | 0.755 | 0.981 | 0.8890 | 0.591 | 0.979 | 0.6260 | -0.090 | 0.923 |
| TrHO\_C | 0.9260 | 0.778 | 0.982 | 0.7810 | 0.336 | 0.945 | 0.9280 | 0.717 | 0.989 | 0.8940 | 0.593 | 0.984 |
| TrEJ\_C | 0.9180 | 0.665 | 0.981 | 0.8760 | 0.601 | 0.970 | 0.9390 | 0.810 | 0.985 | 0.7360 | 0.222 | 0.934 |
| TrGo\_C | 0.8690 | 0.547 | 0.972 | 0.7620 | 0.259 | 0.947 | 0.8220 | 0.403 | 0.961 | 0.7690 | 0.248 | 0.949 |
| TrSel\_C | 0.9870 | 0.960 | 0.997 | 0.9670 | 0.869 | 0.992 | 0.9370 | 0.810 | 0.984 | 0.9410 | 0.822 | 0.985 |
| TrSman\_C | 0.7110 | 0.100 | 0.936 | 0.9650 | 0.888 | 0.992 | 0.7650 | 0.162 | 0.956 | 0.9110 | 0.701 | 0.981 |
| TrSnas\_C | 0.9950 | 0.983 | 0.999 | 0.0408 | -1.913 | 0.762 | 0.9660 | 0.885 | 0.992 | 0.9580 | 0.869 | 0.990 |
| TrTr\_C | 0.9880 | 0.963 | 0.997 | 0.9880 | 0.944 | 0.997 | 0.9710 | 0.910 | 0.993 | 0.9810 | 0.939 | 0.995 |
| TrTr\_L | 0.9780 | 0.935 | 0.995 | 0.9510 | 0.829 | 0.988 | 0.3900 | -0.402 | 0.828 | 0.7440 | 0.260 | 0.935 |